


                                                                                      [image: image1.emf] 


федеральнАЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
кадастра И КАРТОГРАФИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

основанное на праве хозяйственного ведения,
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»

ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»»
самарский филиал
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении»

в границах сельского поселения Семеновка
муниципального района Нефтегорский Самарской области

1153П-ППТ
Основная часть и материалы обоснования

Главный инженер ПИР                                                                                   Т.В.Таращик

Начальник отдела кадастровых работ                                                        И.А.Ковшова

Самара 2015г.

Справка руководителя проекта, ГИПа

        Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 №90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Главный инженер проекта                                                                                    Т.В.Таращик

Начальник отдела кадастровых работ                                                               И.А.Ковшова

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки и материалы обоснования 
	№ п./п.
	Наименование
	Лист

	
	Текстовая часть
	

	1. 
	Положение о размещении линейных объектов
	

	1.1.
	Исходно-разрешительная документация
	

	1.2.
	Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
	

	1.3.
	Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
	

	1.4.
	Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий
	

	1.5.
	Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территорий
	

	2.
	Положения по размещению линейного объекта
	

	2.1
	Положения по размещению линейного объекта
	

	-
	Графическая часть
	

	1. 
	Чертеж планировки территории М 1:2000
	

	
	
	

	3.
	Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
	

	3.1.
	Мероприятия по защите атмосферного воздуха
	

	3.2.
	Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности
	

	3.3.
	Противопожарные мероприятия
	

	3.4.
	Мероприятия по ГО
	

	3.5.
	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	

	
	Графическая часть
	

	       1.
	Схема расположения элемента планировочной структуры
	

	       2.
	Схема использования территории в период подготовки планировки территории
	

	       3.
	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории
	

	       4.
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий
	

	
	Приложение
	

	-
	Копия Постановления Главы администрации сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 13.05.2015г. №39 «О разрешении открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский для строительства объекта: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении»
	

	 -
	Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении» в составе проекта 1153П «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области (Приложение №1)
	

	 -
	Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального назначения результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение № 77-00397Ф от 13.02.2014г.
	

	 -
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0141-3 от 11.09.2012г. 
	

	 -
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  01-П №227от 23.11.2012г.
	

	-
	
	

	-
	
	

	-
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1. Положения о размещении линейных объектов
           Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовским месторождении».
          Проект планировки линейного объекта – документация по планировке территории,  подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

           Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 13.05.2015 года №39 «О разрешении открытому акционерному обществу «Самаранефтегаз» разработки проекта планировки и проекта межевания территории в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский для строительства объекта: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовским месторождении».
          Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:
- Генеральный план сельского поселения Семеновка Нефтегорского района  Самарской области.

1.1. Исходно – разрешительная документация
           При подготовке проекта планировки, проекта межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовским месторождении» использована следующая документация:

 - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

 - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон от 21.09.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

 - Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 - Федеральный закон от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

 - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

 - Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1 – 1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

 - СН 459 – 74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

 - СН №14278тм-т1 2Нормы отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ»;

 - ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

 - ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

 - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

 - ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

 - «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995г.;

- ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Москва, 1986г.;

 - ГОСТ 17.1.3.10-83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983г.;

 - СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно – эпидемиологические требования к качеству почв;

 - РД 39-0147098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990г.;

 - СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;

 - ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

 - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

 - ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов».

В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть».

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

          Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовским месторождении» на территории муниципального района Нефтегорский Самарской области, в границах сельского поселения Семеновка  планируется размещение следующих сооружений:

- объекты электроснабжения.
Проектируемый объект - технологическая площадка - представляет собой комплексное природоохранное сооружение, направленное на прием нефтесодержащих отходов и их переработку, с главным этапом в составе технологической схемы работ - очистка по биотехнологии Сойлекс.

Характеристика объектов электроснабжения.

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении» данным проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ 

Подъезды к площадкам скважин предусматриваются с грунто‑щебеночным покрытием – 0,25 м. Ширина проезжей части 4,50 м., ширина обочин 1,00 м. Подъезды предусматриваются от проселочной дороги круглогодичного использования.

1.3. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

По санитарной классификации, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», проектируемые сооружения относятся к III классу с необходимым размером санитарно-защитной зоны – 300 м.

В пределах указанной санитарно-защитной зоны не размещается жилой застройки, территорий садоводческих товариществ, дачных и садоводческих участков, коттеджной застройки, курортных, спортивных, образовательных, детских и лечебных учреждений.

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях:

- прокладка коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

В целях обеспечения технической и пожарной безопасности проектируемых объектов устанавливаются охранные зоны:

- охранная зона трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0м.
1.4. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий
В соответствии со СНиП РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

Красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков на которых расположены линейные объекты:

- Трасса линии воздушная 6 кВ.
Каталог координат поворотных точек

	Номер точки
	Координаты
	Длина линий
	Дирекционный угол

	
	X
	Y
	
	

	1
	5850626.04
	244270.80
	195.02
	186°0'31"

	2
	5850432.10
	244250.39
	48.33
	194°10'25"

	3
	5850385.24
	244238.55
	42.43
	194°10'38"

	4
	5850344.11
	244228.16
	42279,00
	194°6'32"

	5
	5850342.07
	244227.65
	147.83
	194°10'28"

	6
	5850198.74
	244191.45
	361.62
	210°58'23"

	7
	5849888.69
	244005.35
	56.11
	209°55'57"

	8
	5849840.06
	243977.35
	0.00
	

	9
	5850626.71
	244278.91
	197.10
	186°0'25"

	10
	5850430.69
	244258.29
	47.08
	194°10'35"

	11
	5850385.05
	244246.76
	41.78
	194°10'24"

	12
	5850344.54
	244236.52
	42279,00
	194°6'32"

	13
	5850342.50
	244236.01
	151.69
	194°10'29"

	14
	5850195.43
	244198.87
	362.52
	210°59'4"

	15
	5849884.64
	244012.24
	55.77
	209°56'3"

	16
	5849836.30
	243984.41
	0.00
	


1.5. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

         Выбранное место размещения линейных объектов в наибольшей степени соответствует всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

          Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

          Рациональное использование и охрана земель обеспечивается следующими мероприятиями:

● размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского хозяйства землях;

● прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми расстояниями между ними;

● рекультивацией нарушенных при строительстве земель;

● возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель.

           В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, технологических и технических мероприятий, конструкционных решений, принятых в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные решения направлены, в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и площадочных сооружений.

            В целях обеспечения технической и пожарной безопасности устанавливается: 
Ширина полосы временного отвода для трассы ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м

Ширина полосы постоянного отвода для подъездной автодороги составляет 6,5 м.

          Расположение всех сооружений на территории обеспечивает свободный подъезд и подход к ним, расстояния, принятые между зданиями, соответствуют допустимым противопожарным разрывам.

          Существующая дорожно-транспортная сеть обеспечивает внешний подъезд к участку строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов».
2. Положения по размещению линейного объекта
2.1. Положения по размещению линейного  объекта
В административном отношении изысканный объект расположен в Богатовском районе Самарской области.
Ближайшие населенные пункты:

· пст. Ветлянка с населением 0,13 тыс. чел., расположенный в 5,0 км к западу от площадки;

· пст. Новая Жизнь с населением 0,20 тыс.чел., расположенный в 7,4 км к сев.-востоку от площадки;

· г. Нефтегорск с населением 35,7 тыс.чел., расположенный в 5,7 к югу от площадки.

Дорожная сеть района работ развита хорошо и представлена асфальтированной дорогой IV категории Самара - Оренбург, подъездными дорогами к селам: г. Нефтегорск, пст. Ветлянка, с. Семеновка, пст. Новая жизнь, а также сетью проселочных дорог, труднопроходимых в период осенне-весенней распутицы.

В гидрологическом отношении район работ представлен р. Съезжая и ее левобережным притоком р. Ветлянка. Проектируемая площадка переработки нефтесодержащих отходов располагается западнее р. Съезжая на минимальном расстоянии 2,8 км от ее русла. Река Ветлянка  удалена от района работ на 3,0 км в восточном направлении.
Строительство объекта АО «Самаранефтегаз»: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении» предусматривает следующие линейные сооружения: 
- трассы ВЛ-6 кВ.

Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Площадка переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении» в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области общая площадь отвода составляет 0,6857 га.
Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице:

	№
	Номер кадастрового квартала 
	Номер земельного участка
	Наименование объекта
	Наименование правообладателей земельных участков
	Категория земель
	Кадастровый номер земельного участка
	Общая площадь (кв.м.)
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пашня (кв.м.)
	Пастбище(кв.м.)
	Кустарник(кв.м.)

	1
	63:27:0702007
	:ЗУ1
	Трасса ВЛ – 6 кВ
	Земли администрации муниципального района Богатовский
	Земли сельскохозяйственного назначения
	 -
	4890
	4890
	
	

	2
	63:27:0702007
	:1338/чзу1
	Трасса ВЛ – 6 кВ
	Земли администрации муниципального района Богатовский
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:27:0702007:1338
	17
	17
	
	

	3
	63:27:0702007
	:10/чзу1
	Трасса ВЛ – 6 кВ
	Земли администрации муниципального района Богатовский
	Земли сельскохозяйственного назначения
	63:13:0702007:10
	1950
	1950
	
	

	ВСЕГО:
	6857
	6857
	
	


3. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности
4.1. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:

· отбор проб атмосферного воздуха на загазованность в черте населенных пунктов;

· контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов и на контрольных точках (постах);

· максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом;

· исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме;

· контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических систем управления технологическими процессами;

· контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как выбросы загрязняющих веществ от проектируемого объекта создают на границе ближайшей жилой застройки приземные концентрации менее 0,05 ПДКм.р.

3.2. Мероприятия по охране земельных ресурсов и растительности
           Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно – растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

● последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
● защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

● жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

● с целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

          При производстве работ,  в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

● разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

● заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или использование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

● бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

● оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

● выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
3.3. Мероприятия по пожарной безопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

· принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

· размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

· предусматривается два противопожарных резервуара объемом V=300 м3 каждый;

· применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

· проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации;

· автоматическое отключение приточных и вытяжных систем при пожаре

· заделка проходов кабелей через перекрытия, стены и перегородки огнестойкой легко удаляемой мастикой;

· в операторной запроектирована дверь в противопожарном исполнении габаритами 1000х2100;
· отделочные материалы для стен, полов, потолков в операторной на путях эвакуации по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, по токсичности продуктов горения имеют показатели, не превышающие разрешенные СНиП 21-01-97*, а также в соответствии со сводом правил «Системы противопожарной защиты»;

· оснащение операторной первичными средствами пожаротушения;

· кабельные линии системы оповещения выполняются в соответствии с СП 6.13130.2013 из огнестойких кабелей с медными жилами, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением КСПЭнг(А)-FRLS-2х2х1,0;

· для прокладки трасс КИПиА применяются кабели пониженного дымо- и газовыделения, не распространяющие горение при групповой прокладке;

· в соответствии с СП 6.13130.2013 кабельные линии систем противопожарной защиты и оповещения выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ 31565–2012 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащим галогенов (нг-FRHF). Резерв жил кабелей не менее 10%.

· для систем автоматической охранной сигнализации и контроля и управления доступом применяются кабели с типом исполнения нг (A F/R)-LS согласно ГОСТ 31565-2012.

· производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами;

· объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения.

3.4. Мероприятия по ГО
В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно исходным данным проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне (ГО).

Территория Нефтегорского района, на которой располагается проектируемый объект, не является категорированной по ГО.

Расстояние до ближайшего категорированного объекта (г. Самара) составляет 78 км.

Размещение проектируемого объекта не регламентируется требованиями СНиП 2.01.51-90

Согласно п.1.4 СНиП 2.01.51-90 проектируемый объект находится вне зоны возможных сильных разрушений, в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (п. 1.7) и вне зоны возможного опасного химического заражения.

Проектируемые сооружения продолжают свою деятельность в военное время и в другое место не перемещается, перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции не предусматривается.

АО «Самаранефтегаз» имеет установленное мобилизационное задание и продолжает свою деятельность в военное время, соответственно и проектируемый объект так же будет продолжать работать в общем режиме производства.

Численность наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время будет определяться мобилизационным заданием.
Проектируемые сооружения не относятся к числу производств и служб, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, которые продолжают работу в военное время.
Проектируемые сооружения являются некатегорированными объектами по ГО, поэтому степень огнестойкости разделом 4 СНиП 2.01.51-90 не регламентируется.

АО «Самаранефтегаз» имеет установленное мобилизационное задание и продолжает свою деятельность в военное время, соответственно и проектируемый объект так же будет продолжать работать в общем режиме производства.

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО предусматривается через систему централизованного оповещения Самарской области и районную систему оповещения Нефтегорского района.

В проектной документации предусматривается создание системы производственно-технологической связи, обеспечивающей:

· централизованное управление производственно-хозяйственной деятельностью;

· телефонную связь;

· связь взаимодействия со службами медицинской помощи, пожарными частями, правоохранительными органами, штабами ГО и ЧС МЧС и прочими организациями;

· комплекс систем безопасности, тревожно-вызывной сигнализации, охранного и технологического видеонаблюдения, громкоговорящей связи и оповещения.

· В соответствии с НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» и СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» предусматривается громкоговорящая связь площадки переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении.

· Система громкоговорящей связи (ГГС) предназначена для выполнения следующих функций:

· производственная распорядительно-поисковая громкоговорящая связь по территории и производственным помещениям площадок;

· передача сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС).

Время необходимое для завершения эвакуации людей с площадки переработки нефтесодержащих отходов на Кулешовском месторождении не превышает 5 минут.

Оповещение персонала проектируемых сооружений по сигналам ГО будет происходить по следующей схеме:

· подача предупредительно сигнала «Внимание всем» ГУ МЧС России по Самарской области и трансляция сигналов оповещения ГО посредством сетей телевизионного и радиовещания;

· передача информации и сигнала оповещения ГО с операторского пункта ЦИТС  АО «Самаранефтегаз» на операторский пункт Цеха ликвидации аварийных проливов (ЦЛАП) АО «Самаранефтегаз» по существующей ведомственной сети;

· доведение информации и сигналов ГО от операторского пункта ЦЛАП до диспетчера участка по ликвидации аварийных проливов № 3 (УЛАП) по существующей ведомственной сети;
· доведение информации и сигналов ГО от диспетчера УЛАП № 3 дежурному оператору проектируемой операторной на площадке переработки по существующей ведомственной сети;
· при получении сигналов ГО дежурный оператор оповещает руководителя работ, разнорабочих, машиниста бульдозера при помощи громкоговорящей связи.

При получении сигналов ГО администрация муниципального района Нефтегорский также начинает транслировать сигналы ГО по сетям телевизионного и радиовещания.
Электроосвещение помещений и наружных установок выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами (ПУЭ, СП52.13330.2011).

Проектом предусматривается освещение площадок обслуживания технологического оборудования наружных установок и наружное освещение территории площадки переработки нефтесодержащих отходов.

Внутреннее электроосвещение зданий операторной, склада пожинвентаря и склада минеральных удобрений (на площадке наработки биопрепарата) предусматривается заводом-изготовителем данных сооружений на основании технических требований.

Типы светильников и род электропроводки соответствуют условиям среды, назначением и характером производимых работ. 

 В помещениях зданий, расположенных на площадке переработки нефтесодержащих отходов, предусматривается рабочее и аварийное эвакуационное освещение (освещение путей эвакуации). 

Светильники аварийного освещения имеют встроенную аккумуляторную батарею. Светильники аварийного освещения выделяются в отдельную группу от сети рабочего освещения. Освещенность эвакуационного освещения составляет не менее 1 лк на полу. 

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято ~220В.

Для ремонтного освещения в помещении операторной и электрощитовой здания операторной предусматривается установка понижающих трансформаторов 220/42 В.

Для всех помещений применяются преимущественно светильники со светодиодными лампами.

Наружное освещение территории площадки переработки нефтесодержащих отходов предусматривается светодиодными прожекторами, мощностью по 300 Вт, с установкой их на прожекторных мачтах.
3.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с заданием на проектирование максимальный объем нефтесодержащих отходов, поступающих на обезвреживание, составляет 3700 тонн в год. 

На площадку будут  поступать следующие виды отходов, включая и отходы, используемые в качестве биодобавок:

· грунт, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов - менее 15%);

· грунт, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов - 15% и более);

· шламы нефти и нефтепродуктов;

· шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов.

Среди возможных аварий при эксплуатации технологических площадок выбраны наиболее вероятные варианты аварий – возгорание на площадках переработки нефтешламов и  нефтеловушках при появлении источника инициирования, пожар.

В 1,3 км южнее проектируемой площадки переработки замазученных грунтов проходит автомобильная дорога «Самара - Оренбург».

В 1,2 км восточнее проектируемой площадки переработки замазученных грунтов проходит автомобильная дорога «Самара – Рабочий поселок». 

На автодороге «Самара - Оренбург» в результате аварий при транспортировке опасных веществ возможно образование зон действий поражающих факторов связанных с токсичным воздействием при проливе АХОВ.

Ввиду маловероятности транспортирования АХОВ по автодороге «Самара – Рабочий поселок» аварии связанные с образованием токсических зон поражения при проливе указанных опасных веществ на данной автодороге не рассматриваются.

Среди возможных аварий при эксплуатации технологических площадок выбраны наиболее вероятные варианты аварий – возгорание на площадках переработки нефтешламов и  нефтеловушках при появлении источника инициирования, пожар.

При этом основным опасным фактором аварии является тепловое излучение пожара пролива.

Оценка поражающего воздействия теплового излучения при пожарах проливов выполнена в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов».

Зоны возможного поражения людей, зданий и сооружений от теплового воздействия при пожаре на площадках переработки нефтешламов, представлены на чертеже 1153П-П-067.000.000-ГОЧС-01-Ч-002.

В соответствии с принятой классификацией чрезвычайных ситуаций по масштабам распространения аварии ЧС на проектируемом объекте будут носить локальный характер.

Расчеты показали, что масштабы (размеры зон) потенциальных аварийных ситуаций распространяются только на обслуживающий персонал объекта или людей, случайно оказавшихся в непосредственной близости от проектируемых сооружений. Населенные пункты расположены на достаточном удалении от проектируемого объекта и не попадают в зону возможного теплового  воздействия.

Здание операторной предназначено для размещения в нем технического и обслуживающего персонала, осуществляющего контроль и управление технологическим процессом на площадке переработки нефтесодержащих отходов.
Проектируемая площадка при аварии емкостей с АХОВ на автомобильной дороге «Самара-Оренбург» может попасть в зону возможного химического заражения при испарении разлившегося аммиака (см. чертеж 1153П-П-067.000.000-ГОЧС-01-Ч-003).

При возникновении указанной аварии в зону химического заражения непосредственно как при выполнении технологических операций, так и во время нахождения в операторной может попасть весь обслуживающий персонал в количестве 7 человек (машинист бульдозера, четыре разнорабочих, руководитель работ, охранник). 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

· проектируемая площадка для размещения и переработки нефтесодержащих отходов с порывов трубопроводов на Кулешовском месторождении размещается в защитном обваловании, шириной поверху 3,0 м, высотой 1,5 м.

· гидроизоляция основания площадки;

· установка нефтеловушек «Векса» для очистки производственно-дождевых сточных вод от нефтепродуктов;

· проведение технологических операций в строгом соответствии с технологическим регламентом

· принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

· размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов.

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

· автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

· оснащенность оборудования запорной арматурой;

· размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов.

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями противопожарных и санитарных норм:

· ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

· ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».


















































































